## 装饰项目
工程量清单与报价表
工程名称：深圳市残疾人综合服务中心大楼主体修缮项目
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 现场图片 | 计量 单位 | 工程量 | 金额 |  | 备注
[6 empty] | 单价 | 总价
一、楼层修缮项目
1 | A114洗手台漏水 | 查找漏点、裂缝修补、堵漏王堵漏、防水涂料涂刷2遍、复原表层 | =DISPIMG("ID_8D4CD23FEC134427B8551155F04B4853",1) | ㎡ | 2㎡
2 | A106.107.108.109.110.111窗台渗水维修 | 木装饰加装不锈钢或铝塑板保护防腐蚀 |  | ㎡ | 50㎡
3 | A106.107.108.109.110.111窗面粉刷 | 铲墙、墙固、3遍腻子一底两面、轻微裂缝局部贴网 | =DISPIMG("ID_DF9B4DF9895342379564186095506847",1) | ㎡ | 40㎡
4 | A110天花防水维修 | 漏水点对应处理含（铲墙、墙固、3遍腻子一底两面、 | =DISPIMG("ID_7FFDA724F69A448A923806AC378D4D68",1) | ㎡ | 2㎡
5 | 小南门漏水维修 | 漏水点堵漏处理，复原表层 | =DISPIMG("ID_E1ECCCD114874E14A0FB7A588EC34DA8",1) | ㎡ | 2㎡
6 | 负一楼消防水池堵漏 | 查找漏点、裂缝修补、堵漏王堵漏、防水涂料涂刷2遍、复原表层 | =DISPIMG("ID_E34D9BB5C1AD43B0B454CC4EE22B9643",1) | ㎡ | 2㎡
7 | 负一楼刷墙粉刷 | 铲墙、墙固、3遍腻子一底两面、轻微裂缝局部贴网 | =DISPIMG("ID_EB09CBB3BE104BFEAF7EE33113DD4E14",1) | ㎡ | 10㎡
8 | 西电梯墙体翻新 | 铲墙、墙固、3遍腻子一底两面、轻微裂缝局部贴网 | =DISPIMG("ID_8CDF6979ED944885B194B132BF5A22D5",1) | ㎡ | 20㎡
9 | 机房漏水维修 | 堵漏王堵漏、防水涂料涂刷2遍 | =DISPIMG("ID_E220275E85F14B4DB68D3EBD081F2267",1) | ㎡ | 1㎡
10 | 篮球场东外侧立柱翻新 | 铲墙、墙固、3遍腻子一底两面、轻微裂缝局部贴网、防水及高空作业措施 | =DISPIMG("ID_A2F695B7BE6041C4A638093CFF7BC832",1) | ㎡ | 80㎡
11 | 融合东侧立柱翻新 | 铲墙、墙固、3遍腻子一底两面、轻微裂缝局部贴网、防水及高空作业措施 | =DISPIMG("ID_3F49863264ED460A94C917799B43D31E",1) | ㎡ | 80㎡
12 | 东南侧屋檐脱落修复 | 重新粘贴复原回复、高空作业 | =DISPIMG("ID_967E5D5A746B427990A041EE3F1887E4",1) | ㎡ | 3㎡
13 | 融合西侧立柱翻新 | 铲墙、墙固、3遍腻子一底两面、轻微裂缝局部贴网、防水及高空作业措施 | =DISPIMG("ID_9B0FF12F89434A98AAA09E884492D18C",1) | ㎡ | 60㎡
14 | 融合一楼活动场所天顶漏水维修 | 查找漏水点、注浆处理、防水涂料涂刷2遍 | =DISPIMG("ID_58F18C47E18F40909B0BE31FF3E5356D",1) | ㎡ | 2㎡
15 | 融合玩教具区漏水维修 | 打胶、查找漏点、堵漏防水处理、复原外观 | =DISPIMG("ID_E0563629DD7249FF8B5CAF432EE2155B",1) | ㎡ | 10㎡
16 | 融合B302窗面漏水 | 打胶、防水处理 | =DISPIMG("ID_373949D5747E4BE8AB72F9518E6576E0",1) | ㎡ | 8㎡
|  | 打胶、防水处理 | =DISPIMG("ID_CB6C0AAD5FFD41C491BF37519CFF7CCE",1)
17 | 融合B302天花修补 | 铲墙、墙固、3遍腻子一底两面、轻微裂缝局部贴网、防水及高空作业措施 | =DISPIMG("ID_6D3550E149514B7B9FBFE28B472A7959",1) | ㎡ | 15㎡
18 | 融合楼梯房顶部漏水维修 | 铲墙、墙固、3遍腻子一底两面、轻微裂缝局部贴网、防水及高空作业措施 | =DISPIMG("ID_075B3B2AA26B4551BC7D7B0D0ABBACC0",1) | ㎡ | 1㎡
19 | 融合四楼小舞台顶上漏水维修 | 铲墙、墙固、3遍腻子一底两面、轻微裂缝局部贴网、防水及高空作业措施 | =DISPIMG("ID_5C5A2D5BEF7843B8B5C8AEE71B650F02",1) | ㎡ | 3㎡
20 | 二楼食堂瓷砖修复 | 基层找平、瓷砖胶铺设、美缝、底边修补 | =DISPIMG("ID_32581B580DE344728C423B89A071E3BE",1) | ㎡ | 20㎡
21 | 二楼楼梯房漏水修复 | 防水涂刷、或针对堵漏处理，外观复原 | =DISPIMG("ID_656DCA14BF7E4E8681CF4F6C081FE10E",1) | ㎡ | 20㎡
|  | 防水涂刷、或针对堵漏处理，外观复原 | =DISPIMG("ID_317731268025424D82B047B4ABF30AA7",1)
|  | 防水涂刷、或针对堵漏处理，外观复原 | =DISPIMG("ID_6BA1E61B74744AC089D6A17810CDA98B",1)
|  | 防水涂刷、或针对堵漏处理，外观复原 | =DISPIMG("ID_E09219155A154A02B3C4C8CABD8AFDCA",1)
22 | 二楼厨房过道天花漏水维修 | 天花拆除重做、防水处理、批灰油漆 | =DISPIMG("ID_AE5FB622F95A427CB474424DE6BA0E6C",1) | ㎡ | 2㎡
23 | 档案门口走廊防水维修 | 检查、打胶、注浆、修复防水处理 | =DISPIMG("ID_503B4975AF7149A1975F6BBC4FFD497A",1) | ㎡ | 2㎡
24 | 走廊窗户底下包边（24个） | 铲除原结构胶、封胶涂刷防水处理 | =DISPIMG("ID_CA60A0709F30452899DA69D995CEB4AE",1) | ㎡ | 24个
25 | 13楼洗手间漏水维修 | 查找楼顶、注浆、涂刷防水、复原外观 | =DISPIMG("ID_5990C86F63FC4FCA9741532DC2D97265",1) | ㎡ | 1㎡
26 | 13楼走廊西侧窗户顶上漏水维修 | 查找漏水点、打胶 | =DISPIMG("ID_DD3627C83D464957A6CB832E9BE80715",1) | ㎡ | 3㎡
27 | 13楼楼梯门口漏水维修 | 查找漏点、局部拆除、修补裂缝、涂刷防水、复原 | =DISPIMG("ID_F03A3DA37FE94477B7ED238DD74D375C",1) | ㎡ | 1㎡
28 | 14楼横杜子脱落修复 | 铲墙、墙固、3遍腻子一底两面、轻微裂缝局部贴网、防水及高空作业措施 | =DISPIMG("ID_52F36AFE6FDC47E5B155014BEF2D85A5",1) | ㎡ | 20㎡
|  | 铲墙、墙固、3遍腻子一底两面、轻微裂缝局部贴网、防水及高空作业措施 | =DISPIMG("ID_0CE6FC5310914DE6BF1F0E9381B1A579",1) | ㎡
|  | 铲墙、墙固、3遍腻子一底两面、轻微裂缝局部贴网、防水及高空作业措施 | =DISPIMG("ID_A0692C459B504C5DBAB1E8B4B5DEFF14",1) | ㎡
29 | 14楼梯顶防水维修 | 查找漏点、局部拆除、修补裂缝、涂刷防水、复原 | =DISPIMG("ID_89D736297ECC413A9F1420175CB5FD95",1) | ㎡ | 2㎡
|  | 查找漏点、局部拆除、修补裂缝、涂刷防水、复原 | =DISPIMG("ID_6435D6B2A3A84CBDA70DEDC560DC1C9C",1)
30 | 13楼化妆室天花漏水维修 | 注浆、涂刷防水、满刮腻子2遍乳胶2遍 | =DISPIMG("ID_64228208710C49D4BEBFCBDC9AA8BE6A",1) | ㎡ | 2㎡
31 | 12楼厕所门口漏水 | 查找漏点、局部拆除、修补裂缝、涂刷防水、复原 | =DISPIMG("ID_83DD82ADDF824B08A122A4D9A2D3D8D3",1) | ㎡ | 2㎡
|  | 查找漏点、局部拆除、修补裂缝、涂刷防水、复原 | =DISPIMG("ID_7AB9FD6A4C9B48BFBA578FC46DAFF20D",1)
32 | 楼厕所洗手台大理石脱落（13层2个、12层2个、11层2个、9层2个、7层1个、6层2个、5层1个、2层1个） | 云石胶粘贴、损坏严重的进行更换 | =DISPIMG("ID_72322FABF84940B096B7613738839631",1) | ㎡ | 26㎡
33 | 12和11楼走廊天花修复 | 拆除原天花、满刮腻子2遍乳胶漆2遍 | =DISPIMG("ID_6E59B1C43C314C7FB6B0549889EE2049",1) | ㎡ | 10㎡
|  | 拆除原天花、满刮腻子2遍乳胶漆2遍 | =DISPIMG("ID_119A20474DA64CA298447E809024D79C",1)
34 | 11楼卫生间防水维修 | 查找漏点、局部拆除、修补裂缝、涂刷防水、复原 | =DISPIMG("ID_93EEC27687FC4AABB138A2BCA5356291",1) | ㎡ | 3㎡
35 | 10楼卫生间防水维修 | 查找漏点、局部拆除、修补裂缝、涂刷防水、复原 | =DISPIMG("ID_CC52288258D34C7D924DCF0B75B5337A",1) | ㎡ | 3㎡
36 | 9楼卫生间防水维修 | 查找漏点、局部拆除、修补裂缝、涂刷防水、复原 | =DISPIMG("ID_1EEE0110E034483491A8607681BDF603",1) | ㎡ | 2㎡
37 | 地脚砖脱落修复 | 拆除、重新水泥砂浆粘贴 | =DISPIMG("ID_6B8BADECEB134BE593EA6869392BDE19",1) | ㎡ | 30m
38 | 8楼卫生间防水维修 | 查找漏点、局部拆除、修补裂缝、涂刷防水、复原 | =DISPIMG("ID_C6D9ABA3E4B345CEA6783377447806EF",1) | ㎡ | 3㎡
39 | 8楼客房防水维修两间 | 查找漏点、局部拆除、修补裂缝、涂刷防水、复原 | =DISPIMG("ID_2B636415CE0344BCB9D45B93D73D77AB",1) | ㎡ | 20㎡
=DISPIMG("ID_475D7444FB414B599B0482015AED107B",1)
=DISPIMG("ID_F0DD1CCCFCD34C7BB8676AFA5C1DE761",1)
=DISPIMG("ID_3E67E3838E724A5E9FEF7A7A46D6D426",1)
=DISPIMG("ID_536351F100584C81ADF5F8B55EC0406A",1)
=DISPIMG("ID_048861FA5B9543DB895A8F3F479DCE39",1)
40 | 6到7楼楼梯间防水维修 | 查找漏点、局部拆除、修补裂缝、涂刷防水、复原 | =DISPIMG("ID_09E6A142F54A4A77B634DACA073ABE42",1) | ㎡ | 1㎡
41 | 6楼过道卫生间防水维修 | 查找漏点、局部拆除、修补裂缝、涂刷防水、复原 | =DISPIMG("ID_CA678A15DCB341B8B85F934E8F4F0C89",1) | ㎡ | 2㎡
42 | 13楼栋楼档案室门口墙面 | 铲墙、墙固、3遍腻子一底两面、轻微裂缝局部贴网、防水 | =DISPIMG("ID_9C4E358C778B463CB33181375167E976",1) | ㎡ | 6㎡
43 | 炮楼三楼漏水 | 查找漏点、局部拆除、修补裂缝、涂刷防水、复原 | =DISPIMG("ID_54C717248C504E508EBB28BCD6CB08F0",1) | ㎡ | 5㎡
44 | 13楼舞台边天花漏水及14楼顶面漏水修补 | 拆除原表层、涂刷防水、及修补裂缝、复原表层 | =DISPIMG("ID_BF3BB6DA68AC418A8B7011094ED7E91B",1) | ㎡ | 2㎡
| 小计： | [5 empty] | 0
二、其他综合工程
1 | 垃圾外运费 | 垃圾外运车费 |  | 车 | 2
2
| 小计： | [5 empty] | 0
合计： (元）
此报价需包含普通发票税费